Übereinstimmungsbestätigung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand) hergestellt hat:

Baustelle bzw. Gebäude:

Datum der Herstellung:

Auftraggeber:

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung: R

Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Verarbeiter den Bauherrn schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten und nach evtl. vorgenommener Belegungsänderung der bestimmungsgemäße Zustand der Abschottung wieder hergestellt wird.

Hiermit wird bestätigt, dass:

- die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R ___ zum Einbau in Wände* und Decken* der Feuerwiderstandsklasse F ___  hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: 19.15-1659 des Deutschen Instituts für Bautechnik vom 11.10.2012, gültig bis 31.07.2017, hergestellt und eingebaut wurde und

- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

_______________________

* Nichtzutreffendes streichen

-------------------------------------------			------------------------------------------

(Ort, Datum)					(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.)

# Text boxes

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette"

der Feuerwiderstandsklasse R 90, 120 nach DIN 4102-11

- Übereinstimmungsbestätigung -